长环评（浏阳）〔2020〕380号

长沙市生态环境局

关于浏阳市华茂食品有限公司年产80吨

酸枣糕及90吨红薯片建设项目

环境影响报告表的批复

浏阳市华茂食品有限公司：

你单位报来的《浏阳市华茂食品有限公司年产80吨酸枣糕及90吨红薯片建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南道和环保科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据，同意你单位选址在浏阳市永和镇佳成村新和组建设酸枣糕及红薯片生产项目。项目总投资150万元，其中环保投资3万元，总用地面积3066平方米，年产酸枣糕80吨及红薯片90吨。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告表和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）施工期必须注重生态保护，实行清洁文明施工；土地开挖回填、平整过程中应采取严格的防止水土流失控制措施；基建材料、渣土运输要防止扬尘、洒、漏而污染环境；严格控制高噪声设备施工时段，防止扰民。

（二）项目应加强水污染控制，切实做好雨污分流。项目食堂废水须经隔油池隔油后再与其他生活废水一并排入化粪池处理、生产废水（原料清洗和设备清洗废水）经沉淀池处理后用于周边林木浇灌，需配套贮水池、完善浇灌设施。本项目不设置废水排放口。

（三）项目应加强大气污染控制。项目设置一台1.5吨/小时锅炉，燃料必须使用成型生物质颗粒，锅炉废气经布袋除尘器处理必须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值燃煤锅炉标准（参照执行）要求后通过25米高的烟囱外排。食堂油烟经油烟净化装置净化达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

（四）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取基础减振、墙体隔声、合理布局和加强厂区绿化等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（五）加强固体废弃物分类管理和利用。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固废的分类收集和综合利用。锅炉生物质燃料灰渣可作农用；生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分、原料废料由当地环卫部门送垃圾填埋场作无害化处置。

（六）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（七）该项目总量控制指标为二氧化硫：0.0612吨/年，氮氧化物：0.07344吨/年。

（八）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

四、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理办法（试行）》的有关规定申请排污许可证。

五、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

六、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满５年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

七、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和永和镇环保站负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市永和镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2020年11月26日

长沙市生态环境局办公室          2020年11月26日印发