长环评（浏阳）〔2021〕55号

长沙市生态环境局

关于湖南万客诚铺食品有限公司年产

肉制品200吨、豆制品200吨建设项目

环境影响报告表的批复

湖南万客诚铺食品有限公司：

你单位报来的《湖南万客诚铺食品有限公司年产肉制品200吨、豆制品200吨建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南绿林森环保科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据；同意你单位租赁浏阳市两型产业园加盛安全食品产业中心H栋201-206室标准厂房新建肉制品（酱板鸭、鸭肠、牛肉、凤爪、香肠等）、豆制品（臭豆腐、鱼豆腐）生产线。项目总投资500万元，其中环保投资8万元，租赁建筑面积4200平方米，设计年产肉制品200吨、豆制品200吨。

二、你单位应主动向社会公众公开已批准的建设项目环境影响报告表和批复，公开主要污染物排放情况以及防治污染设施建设和运行情况，并接受社会监督。

三、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实搞好雨污分流。项目卤水重复利用，不外排；生活污水经化粪池预处理、生产废水（包括肉制品解冻废水和清洗废水、生产设备和车间生产区地面清洗废水）先经油水分离器预处理再排入加盛安全食品产业中心污水处理站处理必须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表４中的三级标准，其中氨氮、总磷、总氮、氯化物参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）限值并符合浏阳市火把岭污水处理厂进水水质要求，再通过园区总排口排入市政污水收集管网，最终进入火把岭污水处理厂集中处理。本项目不设置废水排放口。

（二）项目应加强大气污染控制。项目油炸机使用天然气为能源，油炸机及夹层锅上方需分别设置集气罩，收集的废气经高效油烟净化器处理再通过油烟专用管道引至楼顶排放，油炸和卤制工序产生的油烟废气经处理必须达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求，天然气燃烧废气经处理必须达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表２中的排放限值要求；另须加强生产车间通风换气和日常清理工作，原料边角料、卤渣、不合格产品等采用专用桶装密闭存放并做到日产日清，设备和地面及时清洗、保持干净，确保运营过程排放的异味低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采用减振、隔声、消声、合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。项目营运期产生的废动植物油必须交由有资质的餐厨垃圾处置单位处置；边角料、不合格产品、抽检废品收集后可送饲料加工厂作原材料；废弃包装材料由物资回收单位回收。生活垃圾按可回收和不可回收分类收集、贮存，其中可回收成分送废品收购站回收，不可回收成分、卤渣由园区环卫部门送垃圾填埋场卫生填埋。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（六）该项目总量控制指标为化学需氧量：0.101吨/年，氨氮：0.01吨/年，二氧化硫：0.0001吨/年，氮氧化物：0.018吨/年。

（七）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，对厂内各有关环保处理设施认真维护、保养，保证所有外排污染物达标排放。

（八）本项目为食品加工，应加强项目周边用地控制，厂区周围禁止建设可能产生粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的企业。

四、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

五、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

六、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满５年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

七、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市两型产业园管委会，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2021年3月31日

长沙市生态环境局办公室          　2021年3月31日印发