长环评（浏阳）〔2023〕37号

长沙市生态环境局

关于长沙市红帆食品有限公司2t/h生物质锅炉建设项目环境影响报告表的批复

长沙市红帆食品有限公司：

你单位报来的《长沙市红帆食品有限公司2t/h生物质锅炉建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和专家评审意见等材料收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能的要求，经研究，批复如下：

一、依据湖南融泽生态环境科技有限公司编制的《报告表》及专家评审意见，原则同意《报告表》所作出的结论和建议，该报告表可作为该项目工程建设与生产过程环境管理的依据；同意你单位将现有1台1吨/小时燃油蒸汽锅炉替换为1台2吨/小时的生物质蒸汽锅炉，锅炉使用时间降低，厂区产能不变，即仍为年产食用果冻12000吨。长沙市红帆食品有限公司位于浏阳市镇头镇食品工业小区，本次改建投资45万元，其中环保投资4万元。

二、你单位必须认真落实《报告表》提出的各项污染防治、生态保护措施和下列要求：

（一）项目应加强水污染控制，切实搞好雨污分流。项目改建工程不新增员工；锅炉冷却水和水膜除尘废水循环使用，不外排。本项目不新增废水排放口。

（二）项目应加强大气污染控制。项目锅炉必须使用成型生物颗粒为燃料，锅炉烟气经麻石水膜除尘器处理后须通过不低于30米高的烟囱排放，锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度必须达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值要求。

（三）项目应加强噪声污染控制。通过选用低噪声设备，采取减振、隔声、加强设备维护和合理布局等综合措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准。

（四）项目应加强固体废弃物分类管理和利用。项目营运期产生的锅炉灰渣和锅炉除尘废渣定期清掏，暂存于一般固废暂存间定期外售作为农肥处理，贮存场所应采取防雨淋、防扬散、防流失等措施。现有燃油锅炉拆除产生的废油必须交由有资质单位处理。

（五）排污口必须按照生态环境部的有关规定进行设计、施工，并设置统一的标志。

（六）改建后该项目总量控制指标为二氧化硫：0.104吨/年，氮氧化物：0.313吨/年。

（七）建立严格的环境保护管理制度，做到防治污染设施有专人管理，加强环保设施的维护和管理，落实“以新带老”措施，切实做到所有外排污染物持续稳定达标排放。

三、严格执行环境保护“三同时”及相关环境管理制度，按规定程序实施竣工环境保护验收，并按照《排污许可管理条例》的有关规定申请排污许可证。

四、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。

五、该项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件；满5年方开工建设的，其环境影响评价文件需报我局重新审核。

六、项目环境监管由浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和镇头镇生态环境监管机构负责。你单位应在收到本批复后的15个工作日内，将批复（1份）送至浏阳市镇头镇人民政府，并按规定接受生态环境行政主管部门的日常监督检查。

长沙市生态环境局

2023年3月21日

长沙市生态环境局办公室          　2023年3月21日印发